CH1.11.7符合性声明

- 本公司声明：全自动精浆生化分析仪产品注册申请第二类医疗器械注册。

- 申报产品符合《医疗器械注册与备案管理办法》和相关法规的要求。

- 申报产品符合《医疗器械分类规则》有关分类的要求。

- 申报产品符合现行国家标准、行业标准。符合标准清单如下：

|  | GB/T 191-2008 | 包装储运图示标志 |
| --- | --- | --- |
|  | GB 4793-2024 | 测量、控制和实验室用电气设备安全技术规范 |
|  | GB/T 42125.1-2024 | 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求 |
|  | GB/T42125.2-2024 | 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第 2 部分：材料加热用实验室设备的特殊要求 |
|  | YY 0648-2008 | 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第2-101部分：体外诊断(IVD)医用设备的专用要求 |
|  | GB/T18268.1-2010 | 测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求第1 部分：通用要求 |
|  | GB/T18268.26-2010 | 测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求第26 部分：特殊要求体外诊断（IVD）医疗设备 |
|  | YY /T 0466.1-2023 | 医疗器械 用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号 第1部分：通用要求 |
|  | YY/T 0654-2017 | 全自动生化分析仪 |
|  | GB/T 14710-2009 | 医用电气环境要求及试验方法 |
|  | GB/T 25000.51-2016 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则 |
|  | YY/T 0664-2020 | 医疗器械软件 软件生存周期过程 |
|  | GB/T 42062-2022 | 医疗器械 风险管理对医疗器械的应用 |
|  | GB/T 29791.3-2013 | 体外诊断医疗器械 制造商提供的信息（标示） 第3部分：专业用体外诊断仪器 |

- 我公司保证以上提交的资料内容真实、有效，并对申请资料实质内容的真实性负责。

Xx***机构