CH3.5.2化学材料表征研究

- 综述

- 在对全自动精浆生化分析仪中与样本、试剂等直接或间接接触的关键化学/材料组件进行全面表征，以充分证明其安全性、稳定性及与检测过程的兼容性，确保产品符合相关法规和标准要求，保障临床使用的可靠性。

- 关键组件的材料基础信息

- 2.1关键组件清单

| 序号 | 组件名称 | 接触对象 | 接触方式 | 接触时长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 加样针 | 样本、试剂 | 直接 | 单次检测过程中 |
|  | 试剂条 | 样本 | 直接 | 单次检测过程中 |
| - 2 |  | 试剂 | 直接 | 产品效期末 |
|  | 试剂条（比色杯） | 样本、试剂 | 直接 | 反应及检测阶段 |

- 2.2基础信息表

| 序号 | 组件名称 | 材料组成 | 供应商名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 加样针 | PP | 杭州***机构 |
| - 2 | 试剂条（比色杯） | PP | 中山***机构 |

- 化学材料表征试验结果

- 通过对供应商提供的检验报告，结果表明所有关键组件的化学材料特性均符合安全性及性能兼容性要求。这些组件在设备预期使用过程中，不会释放有害物质影响检测结果或对使用者造成危害，且其稳定性和兼容性能够确保设备在整个设计寿命周期内可靠运行。