CH3.5.3电气系统：安全、机械和环境保护以及电磁兼容性

- 电气安全

- 全自动精浆生化分析仪（BEION T200A、BEION T200B）有关电气安全指标及测试验证方法按照GB 4793-2024《测量、控制和实验室用电气设备安全技术规范》、 GB/T 42125.1-2024《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》、GB/T42125.2-2024 《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第 2 部分：材料加热用实验室设备的特殊要求》、YY 0648-2008《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第2-101部分：体外诊断（IVD）医用设备的专用要求》中规定的方法进行测试。

- 验证资料：详见注册检验报告。

- 电磁兼容

全自动精浆生化分析仪（BEION T200A、BEION T200B）有关电气安全指标及测试验证方法按照GB/T 18268.1-2010《测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第 1 部分：通用要求》，GB/T 18268.26-2010《测量、控制和试验室用的电设备电磁兼容性要求 第 26 部分：特殊要求 体外诊断（IVD）医疗设备》中规定的方法进行测试。

验证资料：详见检验报告。

- 电气系统的机械和环境保护

我们关注电气系统在机械应力、振动、温度变化等环境因素下的稳定性和耐用性。产品环境试验验证资料：详见注册检验检验。产品使用期限的研究见“CH3.7.1 全自动精浆生化分析仪使用期限分析评价报告”，依据GB/T 14710标准在申报产品规定的储运环境条件下的研究验证见“CH3.7.2包装验证报告”。依据以上研究验证，产品说明书中规定了申报产品有效期、使用环境和储运环境要求。以上研究同时反映了产品电气系统在各种机械和环境下都能正常工作。同时，产品说明书规定了“定期对仪器进行清洁”“废弃物按照国家环境保护要求进行处理”，采取措施后的剩余生物风险可以接受，避免对环境造成污染或损害。

- 结论

通过对全自动精浆生化分析仪（BEION T200A、BEION T200B）的电气安全性能与电磁兼容性性能进行系统性检测与验证，所有性能指标均符合国家强制标准及设计要求。分析仪在电气安全方面，能有效防范电击、过热等风险，保护操作人员与患者安全；在电磁兼容性方面，既能避免对外界设备产生电磁干扰，又能抵御临床常见的电磁环境干扰，确保设备在复杂医疗环境中长期稳定、可靠运行，无电气安全与电磁兼容相关的功能缺陷或安全隐患。